## 经济技术需求表（耗材类）
经济技术需求表（耗材类）
项目名称 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒(酶联免疫法) |  |  | 编号 | 2023-JQ06-H1139
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求 | ★1 | 基本要求 | 1、用于原发性肺癌的辅助诊断及肺小结节患者的良恶性鉴别诊断； 2、用于体外定性检测人血清中七种肺癌相关抗体（P53、PGP9.5、SOX2、GAGE7、GBU4-5、MAGE A1、CAGE）的浓度。 3、通用于具有450nm检测波长的酶标仪 |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★2 | 注册证要求 | 具备NMPA证书。 |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★3 | 技术指标
| 3.1 | 精密度 | 低浓度 批内＜15% ；批间：＜15%； 高浓度 批内＜15% ；批间：＜15% |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| 3.2 | 分析灵敏度 | 不高于3.75 U/mL |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| 3.3 | 线性曲线 | 线性曲线R2≥0.99 |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ●4 | 规格 | 不高于100人份/盒。 |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| 5 | 综合实力1 | 产品生产企业为国家级企业技术中心。 |  |  | 是 | 相关证明
| ●6 | 综合实力2 | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  | 是 | 政府单位颁发的证书
| 7 | 综合实力3 | 冷链运输标准要求 |  |  | 是 | 相关证明
| ●8 | 专利及知识 产权要求 | 具有该产品的国家发明专利。 |  |  | 是 | 国家发明专利证书
经济要求 | ★1 | 交付时间地点 | 合同签订后根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★2 | 付款条件 | 按订单支付，验收合格后满3月支付货款。 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★3 | 售后服务1 | 医院相关行动中提供应急支援保障服务。 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★4 | 售后服务2 | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换。 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★5 | 售后服务3 | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★6 | 售后服务4 | 本项目供应商需满足整个检验流程，无额外费用 |  |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
注： ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理