- 商务和技术要求

一、商务要求(商务条款均为实质性响应，不接受负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5053 |  | 项目名称 | 直线加速器磁控管更换 | 项目预算及最高限价（万元） | 69.30 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后服务开始，服务地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，服务完成后付100%。 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 更换完成后保修期为3个月 |  |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 4 | 售后服务2 （响应时间） |  | ▲ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 企业承诺 |

二、技术要求（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5053 |  | 项目名称 | 直线加速器磁控管更换 | 项目预算及最高限价（万元） | 69.30 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 投标方负责提供并更换一套全新磁控管，更换完成后设备正常运行。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 投标人具有医疗设备维修企业资格,提供经年检有效的营业执照,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，并提供相关证明材料。 |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 提供一套满足加速器运行的全新磁控管，所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。提供资质证明（如设备厂家出库单等） |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 保修期内提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听，配有在线技术支持，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 具备专业加速器维修工具，保证不会给设备带来伤害。 |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 配置名称1 （服务点位） |  | ★ | 供应商在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  |  | 企业承诺 |
| 7 | 配置名称2 （服务人员） |  | ▲ | 具备厂家专业维修工程师≥5人，并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。 |  |  | 厂家承诺 |
| 8 | 综合实力1 |  | ▲ | 供应商应具备同型号设备的维修加速器经验，用户≥3家，并提供书面证明材料（如工单）。 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 综合实力2 |  | ▲ | 在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥500平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料。 |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 10 | 验收标准方法 |  | ★ | 更换完成后剂量率可以达到技术要求，并稳定出束，满足临床使用标准。 |  |  | 企业承诺 |