## 采购需求表（服务类）
采购需求表（服务类）
采购计划编号 |  | \ |  | 项目名称 | 大孔径CT [definition AS] 更换球管 | 最高限价 （万元） | 187.5
序 号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 服务要求 |  | ★ | 用于西门子公司生产的Definition AS定位CT，球管维修更换服务。 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 工程师实力 |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 服务企业要求1 |  | ★ | 投标人须为原厂或原厂授权的医疗设备售后服务商，并提供相关证明资料。 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 服务企业要求2 |  | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年。 |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 服务方案 |  | ★ | 更换Definition AS定位CT球管后并进行校准 |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 验收方法 |  | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 |  |  | 否 | 相关证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 服务完成验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 质量保障 |  | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 质量控制 |  | ★ | 如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  | 否 | 企业承诺
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。