## Sheet1
技术需求表（物资类）
编号 |  | 2023-JQ06-H1091 |  |  | 项目名称 | 导丝
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 该产品用于在经皮腔内血管成形术（PTA）或其他血管内介入手术中辅助球囊导管或其他介入器械在外周血管系统中的放置和交换。 |  |  | 注册证或相关证明材料
2 | 注册证要求 |  | ★ | 有NMPA认证。 |  |  | 注册证
3 | 技术指标1 |  | ★ | 该产品由芯丝，绕丝和涂层组成。该产品一次性使用，更容易通过严重钙化或者闭塞性病变。 |  |  | 注册证或相关证明材料
4 | 技术指标2 |  | ▲ | 有多种头端克数选择，有0.014”和0.018”不同粗细的选择，对于外周严重钙化病变提供更加有效的通过病变能力 |  |  | 注册证或相关证明材料
★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理