## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W3403 |  |  | 项目名称 | 强脉冲光治疗仪 | 最高限价（万元） | 45
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于除去皮肤浅表色斑、皮肤良性血管性病变、改善光老化、脱毛及治疗痤疮等。 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 光源 |  | ▲ | 双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
4 | 可插拔滤光片技术 |  | ▲ | 单个治疗手柄通过直接插拔更换不同波长滤光片，达到治疗不同疾病的需求。 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
5 | 输出波长 |  | ▲ | 至少包含：420-1200nm、515-1200nm、560-1200nm 、590-1200nm、640-1200nm、695-1200nm |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
6 | 最大能量密度 |  | ▲ | ≥35J/cm2 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
7 | 单脉冲下最大子脉冲数 |  | ▲ | ≥6个 |  |  |  | 是 | 彩页或白皮书
8 | 光斑适配器 |  |  | 配备≥2种小光斑适配器用于不同部位或不平整部位治疗 |  |  |  | 否
9 | 冷却方式 |  |  | 同步接触持续式冷却，制冷范围0℃-30℃可调，步进1-5℃ |  |  |  | 否
10 | 触摸屏操作，屏幕显示 |  |  | 能量密度、脉宽、当前滤波片、冷却温度、可存储治疗方案等显示 |  |  |  | 否
11 | 产品上市 |  | ▲ | 上市3年及以上时间 |  |  |  | 否 | 注册证
12 | 北京三甲公立医院5家以上装机 |  | ▲ | 须提供中标通知书或合同 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书
13 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分