采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 | | \ | | | 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | 最高限价（万元） | 40 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 应用于泌尿外科输尿管镜及膀胱镜手术或检查 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | NMPA(CFDA)，FDA，CE | | | | 否 | 认证证书 |
| 3 | 控制面板 | | ★ | ≥10英寸彩色触摸屏 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 清晰度 | |  | ≥1080p | | | | 是 |  |
| 5 | 白平衡调节方式 | |  | 自动或手动调节 | | | | 否 |  |
| 6 | 亮度调节功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 7 | 图像冻结功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 8 | 拍照、摄像功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 9 | 图片、视频回放功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 10 | 图像增强功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 11 | 图像缩放功能 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 12 | 存储能力 | |  | ≥1T | | | | 否 |  |
| 13 | 配置要求 | | ★ | 主机1×4台，配套软件1×4套 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 14 | 配套耗材 | | ★ | 封闭耗材 | | | | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | | |

封闭耗材（试剂）用量测算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | | 采购计划编号 | \ | | |
| 封闭耗材（试剂）  描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 一次性 | **1000** | **根** | **700** |  |
| 2 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 一次性 | **600** | **根** | **180** |  |
| 注：1.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |