### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等），同时提供备用机一台 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- 物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可用于石膏模型扫描、印模扫描、多代型扫描、种植扫描、桩核扫描，支持多种类型的颌架扫描 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA认证 | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 非接触式拍照扫描 |  | 具备 | 否 |  |
| 4 | 数据输出格式 |  | ≥3种 | 否 |  |
| 5 | 相机镜头 | ★ | ≥2个 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 6 | 相机精度 | ★ | ≤8um | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 7 | 相机分辨率 |  | ≥500万像素 | 否 |  |
| 8 | 全自动对齐功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 9 | 补洞功能 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 10 | 彩色纹理扫描功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 静态和动态颌架扫描功能 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 12 | 扫描头上下适度摆动 |  | 具备 | 否 |  |
| 13 | 重量 |  | ≤6kg | 否 |  |
| 14 | 扫描精度 | ▲ | ≤10μm | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 15 | 颌架扫描 | ★ | 静态+动态 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 16 | 不分模扫描 |  | 具备 | 否 |  |
| 17 | All in one扫描 |  | 具备 | 否 |  |
| 18 | 蓝光 |  | 具备 | 否 |  |
| 19 | 设备尺寸 | ★ | ≤385 mm x 250 mm x 270 mm | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 20 | 配置要求 | ★ | 扫描仪主机1台 扫描软件1套 标准扫描附件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |