- 采购项目商务和技术要求

- 一、GE VCT球管商务和技术要求

| GE VCT球管采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2024-JQ06-F5051 |  |  | 项目名称 | GE VCT球管 | 项目预算及最高限价（万元） |  | 85.00 |
| 序号 |  | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 | ★ | 提供VCT全新球管1支 |  |  | 企业承诺 |  |
| 2 |  | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 相关证明材料 |  |
| 3 |  | 技术指标1 | ★ | 球管适用于GE公司生产的VCT X射线计算机断层扫描系统 |  |  | 企业承诺 |  |
| 4 |  | 技术指标2 | ▲ | 原厂检验合格的全新球管 |  |  | 企业承诺 |  |
| 5 |  | 配置要求 | ★ | 球管1支 |  |  | 企业承诺 |  |
| 6 |  | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 2 |  | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 3 |  | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 4 |  | 售后服务1（质保） | ★ | 自安装之日起6000病人量或12个月先到为准 |  |  | 原厂授权（企业承诺） |  |
| 5 |  | 售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 6 |  | 售后服务4（响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 7 |  | 保密要求 | ★ | 无 |  |  |  |  |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 注：1.★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，已明确证明材料的按具体要求提供，未明确的默认由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、VCT球管更换服务商务和技术要求

| VCT球管更换服务采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5051 |  | 项目名称 | VCT球管更换服务 | 项目预算及最高限价（万元） |  | 93.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 有原厂授权，提供VCT原厂全新球管1支，更换完成后设备正常运转。球管适用于LISPEED VCT X射线计算机断层扫描系统。 |  |  | 原厂授权、企业承诺 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 投标人具备医疗设备维修企业资格,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，提供经年检有效的营业执照。 |  |  | 营业执照 |  |
| 3 | 技术指标1 |  |  | 提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听，配有在线技术支持。当服务完成后设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 所更换的球管必须是原厂检验合格的球管和零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来伤害。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 5 | 配置名称1 （服务点位） |  | ★ | 供应商在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  |  | 企业承诺 |  |
| 6 | 验收标准方法 |  | ★ | 更换后解决由球管引发故障，球管正常曝光，恢复设备使用，并提供球管更换工单。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后服务开始，地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，服务完成验收后付100%。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 3 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 自安装之日起6000病人量或12个月先到为准 |  |  | 企业承诺 |  |
| 4 | 售后服务2 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 5 | 专用工具 |  | ★ | 具有经校正的维修CT的专业维修工具、仪器。 |  |  | 企业承诺 |  |
| 注：1.★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，已明确证明材料的按具体要求提供，未明确的默认由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |