## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 最高限价（万元） | 65.26
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 可用于病原微生物检测，肿瘤基因检测，基因表达分析，microRNA表达检测，SNP检测，CNV检测，药物基因检测，移植配型等 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 热循环系统 |  | 珀耳帖效应系统 |  |  |  | 否
4 | 样本量（孔） | ▲ | 具备有96孔和384孔两种通量 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
5 | 模块规格 |  | ≥3种模块支持，包括但不限于0.1mL， 96孔模块，0.2mL， 96孔模块和384模块 |  |  |  | 否
6 | 激发光源 |  | 高亮度白光半导体光源，寿命≥5年 |  |  |  | 否
7 | 荧光通道 | ★ | 具有6种激发光滤光片和6种检测光滤光片，可以同时检测6种目标基因，可以自由组合检测21种荧光组合 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
8 | 激发光／检测光波长范围 |  | 激发范围≥（450－680）nm，检测范围≥（500-730）nm |  |  |  | 否
9 | 温度分区功能 | ★ | ≥6个独立精确数码温控区域，非模拟梯度PCR功能，可实现梯度PCR功能和≥6个退火温度不同的实验,温度梯度跨度≥25°C |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
10 | 最大模块升降温速度 | ★ | ≥6.5°C／秒 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
11 | 控温范围 | ▲ | ≥（4-99.9）°C |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
12 | 温度准确性 |  | ≤0.25°C |  |  |  | 否
13 | 运行时间 | ▲ | ≤30分钟完成40个循环的定量PCR反应 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
14 | 反应模式 |  | 具备标准模式和快速反应模式 |  |  |  | 否
15 | 精确度 |  | 可以检测单个拷贝／发应 |  |  |  | 否
16 | 分辨率 | ▲ | 在单个反应中区分1.5倍的拷贝数差异 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
17 | 触摸屏 | ★ | 设备内置触摸屏，可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用；可支持独立电脑的快速启动实验 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
18 | 软件支持应用 |  | 基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、存在/不存在、基于或非基于实时扩增的基因分型、基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析等 |  |  |  | 否
19 | 蛋白迁移率软件 | ▲ | 具有同品牌蛋白迁移率软件和原厂解决方案 |  |  |  | 否 | 软件截图证明
20 | 蛋白表达定量软件 | ▲ | 具有同品牌蛋白表达定量软件和原厂解决方案 |  |  |  | 否 | 软件截图证明
21 | 检测器 | ★ | 采用CCD或CMOS采集荧光，所有反应孔同时采集荧光 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
22 | 配置要求 | ★ | 1.荧光定量PCR仪1台 2.电脑1套 3.数据分析软件1套 4.引物探针设计软件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
23 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺或技术白皮书
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | þ公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | þ综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分