## Sheet1
技术需求表（物资类）
编号 |  | 2023-JQ06-H1093 |  |  | 项目名称 | 抓捕器
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于在心血管系统中抓取或控制异物。 |  |  | 注册证
2 | 注册证要求 |  | ★ | 具备国家药品监督管理局批准的医疗器械注册证及生产许可证 |  |  | 注册证、生产许可证
3 | 技术指标1 |  | ★ | 由圈套器导管和圈套器组成。圈套器由回收杆和回收圈组成。 |  |  | 注册证
4 | 技术指标2 |  | ▲ | 产品回收圈直径具备5mm-40mm多种规格，导管有效长度具备50cm/70cm/100cm三种长度。 |  |  | 注册证
5 | 技术指标3 |  | ▲ | 经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期三年。 |  |  | 注册证
6 | ※综合实力1 |  | ▲ | 产品生产企业为国家级企业技术中心。 |  |  | 相关证明材料
7 | ※综合实力2 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  | 相关证明材料
★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；