采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 宫颈癌筛查系统 | 最高限价（万元） | 27.5 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于妇科医生对妇女进行宫颈癌及癌前病变的筛查 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | CFDA | | | | 否 | 认证证书 |
| 3 | 电气输出（手控器）范围 | |  | 电脉冲幅度≥0.8V，宽度≥350μS。 | | | | 是 |  |
| 4 | 光学输出（手控器）脉冲频率 | |  | ≥14次/秒 | | | | 是 |  |
| 5 | 光学输出（手控器）种类 | | ★ | ≥3种波长的光，至少含绿光、红光和红外光 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 6 | 光学输出（手控器）绿光功率范围 | |  | 绿光520±10nm，输出功率范围：15μW-150μW； | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 光学输出（手控器）红光（或远红光）功率范围 | |  | 红光660±10nm，输出功率范围：20μW-150μW | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 光学输出（手控器）红外光功率范围 | |  | 红外光936±15nm，输出功率范围：25μW-200μW | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 手控器操作模式 | | ▲ | 无线操作，内置锂电池 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 手控器充电方式 | |  | 可无线充电 | | | | 否 |  |
| 11 | 手控器断电使用时间 | |  | 断电运行时间≥4小时 | | | | 是 |  |
| 12 | 操控显示屏规格 | |  | ≥1.8英寸彩色触摸屏 | | | | 是 |  |
| 13 | 软件 | |  | 原装数据运算法则软件；自动扫描分析，自动储存数据 | | | | 否 |  |
| 14 | 网络 | |  | 自备无线网络集成器，可与启用无线网络的计算机、手机进行数据通信 | | | | 否 |  |
| 15 | 检测灵敏度 | | ▲ | 对于CIN2以上敏感度≥80% | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 16 | 适用要求 | | ▲ | 可用于孕妇 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 报警及安全指标 | |  | 具备声音报警系统 | | | | 否 |  |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | | ★ | 一次性使用传感器（SUS） | | | | 是 | 封闭耗材（试剂）用量测算表 |
| 19 | 配置需求（单台套） | | ★ | 主机1台、手控器1台、交流电源适配器1个、清洁套装1套、彩色打印机1台、电脑1台 | | | | 是 | 相关证明材料或交货清单 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | ★ | | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 相关证明材料 |