## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1453 |  | 项目名称 | 心肺辅助系统（ECMO） | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 160.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1453 |  | 项目名称 | 心肺辅助系统（ECMO） | 项目预算及 最高限价（万元） |  |  | 160.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于ICU，将血液从体内引流到体外，经人工膜肺氧合后，再将氧合血灌注入体内，维持机体重要器官的循环和氧供 |  |  |  | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 显示屏 |  | ▲ | ≥12英寸触摸屏 |  |  |  | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 4 | 工作模式 |  |  | 具备正常模式、稳压模式和零流量模式 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 单机重量 |  |  | ≤12kg |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 泵驱动器工作原理 |  |  | 磁耦合 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 泵头预充量 |  | ▲ | ≤20ml |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 泵头表面积 |  |  | ≤190cm2 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 泵驱动器转速范围 |  | ▲ | 0-6500RPM |  |  |  | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 10 | 泵头作用 |  |  | 减少血液凝滞和破坏，提高泵血效率 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 紧急泵驱动装置 |  |  | 具备紧急泵驱动装置 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 监测指标功能 |  |  | 具备流量监测，压力监测，温度监测 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 趋势回顾 |  |  | 提供≥24小时流量、转速、压力参数趋势图回顾 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 套包 |  | ▲ | 提供同品牌膜式氧合器套包，可提供长达7天体外循环支持 |  |  |  | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 15 | 电池 |  | ▲ | 电池可支持热插拔，并自带电量显示指示灯，满负荷状态下持续供电时间≥240 分钟 |  |  |  | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 16 | 报警功能 |  |  | 具备气泡报警、流量报警、转速报警、低水位报警、电池报警 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 联网功能 |  |  | 免费开放接口和提供技术支持,具备window7系统及对接his端口 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 配置要求1 |  | ★ | 离心泵主机1台，离心泵紧急驱动装置1个、氧合器专用变温水箱1台、空氧混合器1个、设备的专用台车1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 20 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 心肺辅助系统（ECMO） |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 |  | 耗材（试剂）与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用膜式氧合器套包 |  | 自报 | 20 | 套 | 120 （6万/套） |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积；

- 5.本项目为封闭耗材，若所投设备配套耗材不符合封闭耗材（试剂）描述，视为无效投标。