## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可进行最大摄氧量、训练区间、静息代谢测试。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 设备整体采用一体化设计，无外置气体采样管，无电源线等任何需要连接的部分 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 技术指标2 | ★ | 测试主机与其它附件一体化设计，无需背带或者背包固定在躯干使用简单、操作方便，满足多种运动项目测试需要 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 提供微信小程序及app远程查看实时数据及历史测量数据。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 可连接监测心率、速度、踏频、功率和肌氧的第三方传感器，并且在同一国内数据平台展示，测量数据存储在国内服务器。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 技术指标5 |  | 移动端App内置Step Test、RMR、Intervals、5-1-5和Free模式测试协议，便于使用者进行测试； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 技术指标6 |  | 支持移动端查看实时数据，生成PDF测试报告并分享 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 技术指标7 | ★ | VO2 摄氧量传感器精度：+/- 1% | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 技术指标8 | ▲ | 通气量精度：+/- 3% | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 技术指标9 |  | 通气量测试范围2-250L/min | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 技术指标10 |  | 呼吸频率3-80bpm | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 技术指标11 | ▲ | 重量≤320克 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标12 |  | 蓝牙传输范围≥30米 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标12 |  | 校准：自动校正，无需标准流量通进行流量校正； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 配置要求 | ★ | 主分析仪1个，面罩1个，通气量适配器1个，过滤器1个，3L校准器1个，便携箱1个 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |