- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3515 |  |  | 项目名称 | 干燥箱 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本要求 |  |  | ★ | 用于软式内镜的储存和干燥 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 内胆材质 |  |  |  | 内胆材质为镜面不锈钢板 |  |  |  | 否 |  |
|  | 容量 |  |  | ▲ | ≥7层托盘，托盘尺寸小于等于500*450*50mm |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 可视门 |  |  |  | 具备厚度≥5mm的透明玻璃柜门 |  |  |  | 是 |  |
|  | 储存方式 |  |  | ▲ | 具备盘式储存 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 控制系统 |  |  |  | 具备PLC全自动控制 |  |  |  | 否 |  |
|  | 显示屏 |  |  |  | ≥5英寸彩色触摸屏，中文显示 |  |  |  | 是 |  |
|  | 显示内容 |  |  | ▲ | 具备温度、湿度、风压、时间、过程阶段显示和报警 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 功能 |  |  |  | 具备内置标准程序，可分别实现长效储存、智能储存、强化干燥三个功能 |  |  |  | 否 |  |
|  | 风机 |  |  |  | 具备风机 |  |  |  | 否 |  |
|  | 空气过滤器 |  |  | ▲ | 过滤效率≥99.99%，过滤精度≤0.2μm |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 外形尺寸 |  |  | ▲ | ≤宽820*高1880*深650mm |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 配置要求 |  |  | ★ | 设备主机1台，内镜接头1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 |  | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 |  | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |