|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | | 2024-JQ06-F3053 | | | **项目**  **名称** | 内窥镜手术刨削器维修 | **最高限价**  **（万元）** | | | 42.2 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | |  | 提供可用于无锡大华内窥镜手术刨削器使用的配件及其附件的故障维修服务 | | | | 否 | 刨削器型号：DPM-3-A  不接受负偏离 | |
| 2 | 工程师实力 | |  | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | | | 否 |  | |
| 3 | 服务企业要求1 | | ▲ | 投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 服务企业要求2 | | ▲ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容 | | ★ | 更换内窥镜手术刨削器配套使用的直出式操作器2把、Fr24内鞘2支、Fr26×180mm外鞘2支、手柄2把、0°尿道膀胱镜2支、闭孔器2支，性能达到新配件的质量标准。 | | | | 否 | 注册证 | |
| 6 | 验收标准方法 | |  | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | | | 否 |  | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | |  | 合同签订后一个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 不接受负偏离 | |
| 2 | 付款及结算方式 | |  | 服务完成验收后付100% | | | | 否 | 不接受负偏离 | |
| 3 | 质量保障 | |  | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 | | | | 否 | 不接受负偏离 | |
| 4 | 质量控制 | |  | 所更换的配件必须是全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | 不接受负偏离 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |