采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |  | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于临床超声诊断检查。可用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证。 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
| 3 | 液晶显示器 |  | ★ | ≥18英寸高清专业医用液晶显示器，可左右上下旋转调整； |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 彩色触摸屏 |  | ▲ | ≥10英寸彩色触摸屏 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 具备功能 |  | ▲ | 具备二维、彩色多普勒、脉冲多普勒、连续多普勒、能量图和方向能量图 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 功能数量 |  |  | ≥10个，自定义功能≥5种，包括测量、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。 |  |  | 否 |  |
| 7 | 硬件配置要求 |  | ★ | 主机一台，凸阵探头、线阵探头、矩阵探头、腔内探头各1只，全部激活，所有接口互相通用的探头。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 | 主机配置要求 |  | ★ | 主机要有隐藏式可抽拉PC小键盘，操作面板上布局医生常用的操作功能按键 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |