|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | |
| **项目 编号** | | 2024-JQ06-F5078 | | | **项目 名称** | 更换飞利浦血管造影机球管服务 | **最高限价 （万元）** | | | 99.8 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | | **是否 量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供DSA全新球管1支（型号：MRC 200 0407) | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | NMPA认证 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 技术指标1 | | ★ | 球管适用于飞利浦公司生产的FD20血管造影机 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 技术指标2 | | ▲ | 原厂检验合格的全新球管 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 配置要求 | | ★ | 球管1支 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 自安装之日起≥12个月 | | | | 否 | 原厂授权 (企业承诺) | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |