1. 商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后72小时内到货并更换，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，到货验收完成后支付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） | 球管质保期（更换使用之日起算）：12个月 | 企业承诺 |
| 5 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 6 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2024-JQ06-F5093 | | 项目名称 | GE Revolution CT球管及人工更换服务 | 最高限价 （万元） | 225.05 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供适用于GE公司生产的Revolution CT的球管及球管人工更换服务。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质要求 | | ★ | 投标人是原厂或原厂合法授权代理商，成立3年以上，具有医疗设备维修企业资格（即营业执照的经营范围包括医疗器械维修），并在过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。 | | | 否 | 相关证明材料（授权书、企业承诺、营业执照） |
| 3 | 技术指标 | | ★ | 球管型号为D3711T。用于Revolution CT产生X射线。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 配置名称1 （服务点位） | | ★ | 厂家或其授权代理商在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置名称2 （服务人员） | | ▲ | 厂家或其授权代理商配备全职专业CT维修工程师≥4名，并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。 | | | 否 | 企业承诺及相关证明材料 |
| 6 | 综合实力1 | | ▲ | 厂家或其授权代理商应具备同型号CT设备的维修经验，用户≥3家，并提供书面证明材料。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 综合实力2 | | ▲ | 厂家或其授权代理商所更换的备件必须是经检验合格的原厂零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 综合实力3 | | ▲ | 厂家或其授权代理商在国内设有专业的零备件仓库，并提供相应的租房合同或房产证明资料。 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 验收标准方法 | | ★ | Revolution CT恢复使用 | | | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.技术参数均为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |