## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3580 |  | 项目名称 | 无创血液动力学监测系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3580 |  | 项目名称 | 无创血液动力学监测系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 40 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于医疗单位对患者的心率、射血时间、胸液传导性、射血收缩指数、射血前期、射血分数、变力状态指数、心脏指数、心搏指数、心排量、搏排量、进行检测用 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA)认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 基本原理 |  | ▲ | 采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 屏幕 |  |  | ≥15英寸液晶触摸显示屏 |  |  | 否 |  |
| 5 | 报告自动分析模块 |  |  | 具备报告自动分析模块 |  |  | 否 |  |
| 6 | 系统整体化设备 |  |  | 具备，非外接式 |  |  | 否 |  |
| 7 | 导出格式 |  |  | 支持报告数据以EXCEL格式导出 |  |  | 否 |  |
| 8 | 评估报告 |  | ▲ | 有运动测评模块并出具运动评估报告 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 常规血流动力参数 |  |  | 包括心输出量(CO) 、心指数（CI）、心搏量（SV）、心搏指数（SI）、心率（HR）、胸液传导性（TFC）、射血前期（PEP）、左室射血时间（LVET）、心阻抗微分图 (DZ/dt) 、心阻抗图 (dz) 、阻抗心电图（TIR）、变力状态指数（ISI）、射血收缩指数（EPCI）、左心室每搏作功（LSW）、左心室每搏作功指数（LSWI）、每搏外周阻力（SSVR）、每搏外周阻力指数（SSVRI）、系统阻力（SVR） |  |  | 否 |  |
| 10 | 配置要求1 （单台套） |  | ★ | 主机1台、打印机1台、导联线1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |