采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  |  | 项目名称 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | 最高限价（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ |  | 适用于经尿道对前列腺组织进行切割和凝血 |  |  |  | 否 |  | 产品注册证 |
| 2 | 产品资格 |  | ★ |  | 国械标准，三类注册证，一次性使用，无菌包装。 |  |  |  | 否 |  | 产品注册证 |
| 3 | 产品性能 |  |  |  | 电切模式额定电压为 ≧600Vp，电凝模式额定电压为 ≧600Vp。 |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 4 | 电极丝高（H） |  | ★ |  | 4±1mm |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 5 | 电极丝宽（W） |  | ▲ |  | 6±1mm |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 6 | 电极丝直径（D） |  |  |  | 0.35±0.1mm |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 7 | 电极与电切镜配合使用部分尺寸 |  | ★ |  | 4.0±0.2mm |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 8 | 配置要求 |  | ★ |  | 与内窥镜的互联条件应符合 GB 9706.19-2000 的要求。 |  |  |  | 否 |  | 产品说明书 |
| 9 | 连接要求 |  |  |  | 一次性封闭耗材，可连接奥林巴斯设备 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 医疗服务项目 |  | ★ |  | 医保产品 |  |  |  | 否 |  | 医保编码 |
| 11 | 加工技术 |  | ★ |  | 一体成型技术 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 12 | 综合实力1 |  | ▲ |  | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 |  | 营业执照 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ |  | 收到订单后24小时内完成供货。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 按照甲方合同需求常规情况下产品验收入库后，约3个月回款（特殊情况除外） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ |  | 一次性使用包装，常温运输保存。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ |  | 产品运输过程中出现包装破损免费更换 |  |  |  | 否 |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 提供免费培训 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  |  | ★ | 24小时内响应 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 知识产权 |  |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业“参数指标正负偏离情况”为0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |