|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | | | | | |
| 项目  编号 | | 2024-JQ06-F5116 | | | 项目  名称 | iCT配件更换维修服务 | 最高限价  （万元） | | 61.1326 | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | | | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 飞利浦公司或其授权代理商提供飞利浦Brilliance iCT配件——R2D电路板、灯丝焦点控制单元、ACQ卡维修更换服务，换下旧备件由供应商收回 | | | | 否 | | | 厂家承诺 | |
| 2 | 技术指标 | | ▲ | 飞利浦公司或其授权代理商具有原厂认证维修资质认证的资深维修工程师≥5名 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 3 | 企业资格 | | ▲ | 飞利浦公司或其授权代理商应具有医疗设备维修企业资格 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 4 | 其他资格性条件 | |  | 飞利浦公司或其授权代理商应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年。通过必要的质量体系认证≥2项 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 5 | 项目经理 | | ▲ | 具备同类型相关维保维修服务经验和原厂认证的维修能力提供相应的维修工单或相关维保经验证明。 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 团队服务人员 | | ▲ | 具有原厂认证维修资质认证，并提供原厂资质认证证明。 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 响应时间 | |  | 电话响应时间≤2小时，工程师到场时间≤24小时。更换配件到货安装时间如下：1.国内库房常规配件：≤48小时；2.国外库房：≤7天内到货。 3.如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期。 | | | | 否 | | | 厂家承诺 | |
| 8 | 备件保证 | | ★ | 所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。 | | | | 否 | | | 厂家承诺 | |
| 9 | 工作时效 | | ▲ | 具备客户服务专线电话，全年365天开通，每天24小时开通服务时间，配有在线和远程技术支持。当所保设备出现故障时，按照约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 | | | | 否 | | | 厂家承诺 | |
| 10 | 专业工具 | | ▲ | 原厂或其授权代理商须具有经校正的维修设备的专业维修工具、仪器 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 11 | 备件供应 | | ▲ | 供应商或其授权代理商必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，且符合以下要求：仓库总面积须≥500平方米，并提供相应的租房合同或房产证明资料。 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 12 | 维修经验 | | ▲ | 供应商或其授权代理商具备相同或类似设备的维修维保经验，用户≥3家 | | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 13 | 验收标准方法 | | ★ | 备件安装完成且设备运行稳定, 经医学工程科出具维修记录单确认验收合格 | | | | 否 | | |  | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，服务完成验收后付100%。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 | | ★ | 无 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 配件保修时限不小于3个月 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 7 | 专用工具 | | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 8 | 知识产权 | | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | | | |