采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 项目名称 | | | 流出道单瓣补片 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于人工血管移植，改良FONTAN手术 | 否 | 提供证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有医疗器械注册证 | 否 | 提供证明材料 |
| 3 | 型号 | ★ | 型号包括直径12mm-22mm,可用于不同年龄患儿 | 否 | 提供证明材料 |
| 4 | 结构 | ▲ | 是非织造型，由聚四氟乙烯组成 | 否 | 提供证明材料 |
| 5 | 物理特性1 |  | 具有独特的节-纤维微观结构 | 否 | 提供证明材料 |
| 6 | 物理特性2 |  | 共价端点键合技术，非永久性键合则会在血流中被清除 | 否 | 提供证明材料 |
| 7 | 物理特性3 | ▲ | 具有纵向延展性和外加强膜 | 否 | 提供证明材料 |
| 8 | 组成 | ▲ | 具有可移除的外支撑环和内置环 | 否 | 提供证明材料 |
| 9 | 物理特性4 |  | 具有肝素涂层 | 否 | 提供证明材料 |
| 10 | 外观 | ▲ | 清洁，光滑、柔顺、无扭结 | 否 | 提供证明材料 |
| 11 | 灭菌 | ▲ | 环氧乙烷灭菌，无残留 | 否 | 提供证明材料 |