## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具备手术显微镜下术中4K3D视频直播及辅助功能，术中4K3D视频录制 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 手术摄像机 |  | 超高清3D手术摄像机（双目手术放大镜） | 否 |  |
| 4 | 光学适配接口 | ▲ | 一体式光学接口 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 传感器分辨率 | ★ | ≥3840×2160 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 图片输出 | ▲ | ≥3840×2160像素，JPG拍照 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 视频输出 | ▲ | ≥3840×2160@60fps | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 视频接口 |  | HDMI.2.0 | 否 |  |
| 9 | 3D摄像机延时 | ▲ | ≤40ms | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 影像工作站 |  | ≥16GB DDR4 2400Hz；固态硬盘≥120GB，机械硬盘≥4TB；接口：HDMI2.0、DVI、DP； | 否 |  |
| 11 | 存储接口 |  | USB3.0 | 否 |  |
| 12 | 影像功能 |  | 满足实时预览,录像,拍照 | 否 |  |
| 13 | 视频录制帧率 |  | ≥2160p@60fps | 否 |  |
| 14 | 3D液晶显示器 |  | ≥55英寸 | 否 |  |
| 15 | 显示器分辨率 |  | ≥3840×2160 | 否 |  |
| 16 | 集成推车 |  | 材质：高强度铝合金 与 ABS塑料 | 否 |  |
| 17 | 置物台面负荷 |  | ≥10kg | 否 |  |
| 18 | 显示器挂架承重 |  | ≥40kg | 否 |  |
| 19 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警 | 否 |  |
| 20 | 配置要求 （单台套） | ★ | 1.超高清3D手术摄像机（双目手术放大镜） 2.影像工作站1台 3.3D液晶显示器1台 4.集成推车1台 5.专用设备软件 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，报价供应商技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |