采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 缓冲输卵管液培养液 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于体外受精时取卵和卵泡冲洗 | | | | 否 | 证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA | | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 试剂容量 | ★ | ≥100ml/瓶 | | | | 否 | 证明材料 |
| 4 | 物理性能 | ▲ | 即开即用 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 有效期 | ▲ | ≥1年 | | | | 否 | 证明材料 |
| 6 | EMA试验 | ★ | 通过单细胞鼠胚试验（MEA），单细胞生长到囊胚的＞80% | | | | 否 | 证明材料 |
| 7 | 细菌内毒素试验 | ★ | 通过中国药典细菌内毒素试验，内毒素含量＜1EU/mL | | | | 否 | 证明材料 |
| 8 | 渗透压范围 | ▲ | 255-290mOsm/kg | | | | 否 | 证明材料 |
| 9 | 酸碱度范围 | ▲ | pH值7.2-7.5 | | | | 否 | 证明材料 |
| 10 | 技术指标1 | ▲ | 不含肝素 | | | | 否 | 证明材料 |
| 11 | 技术指标2 | ▲ | 含有酚红 | | | | 否 | 证明材料 |

说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理；

2.加注“▲”号的技术指标为重要指标；

3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。