## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1570 |  | 项目名称 | 多功能根管超声治疗仪 | 最高限价（万元） |  | 74(20台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1570 |  | 项目名称 | 多功能根管超声治疗仪 | 最高限价（万元） |  | 74(20台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 利用超声原理配合多种工作头，完成牙周护理、根管治疗、龈上/龈下洁治、松桩、去冠等牙科手术治疗。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 动力系统配置 |  |  | 配置双向动力自动控制高效超声发生器 |  |  | 否 |  |
| 4 | 工作部位 |  |  | 工作手柄不产热 |  |  | 否 |  |
| 5 | 消毒 |  |  | 手柄及附件可放在灭菌器中进行高温高压消毒 |  |  | 否 |  |
| 6 | 泵 |  |  | 带蠕动泵供水系统 |  |  | 否 |  |
| 7 | 工作时长 |  |  | 间歇工作时长≥5分钟 |  |  | 否 |  |
| 8 | 最大功率 |  |  | ≥30W |  |  | 否 |  |
| 9 | 振动频率 |  |  | （28-36）kHz |  |  | 否 |  |
| 10 | 手柄线 |  |  | ≥2m |  |  | 否 |  |
| 11 | 工作尖控制 |  |  | 自主双向控制工作尖振动幅度，实现平滑振动 |  |  | 否 |  |
| 12 | 配置需求(单台套） |  | ★ | 1.主机 1台 2.蠕动泵1套 3.脚踏开关 1个 4.手柄：3支 5.工作尖：10个（倒预备、去异物钙化物专用工作尖） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “无标识”指标负偏离≥50%(5项)，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |