采购需求表（服务类）

| 项目 编号 | 2024-JQ06-F3073 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 2024-2026年放射性工作场所环评服务 | 最高限价（万元） | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  |  | 是否 量化 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目 概况 |  |  | ★ |  | 根据军队和地方环境安全管理规定，在开展核技术利用项目前，应当组织进行环境影响评价，编制环境影响评价文件，报主管部门批复后方可开工建设；项目建成后，应组织开展竣工环境保护验收，编制竣工环境保护验收文件，验收通过后，方可正式投入使用。为确保中心核技术利用项目顺利开展，拟聘请专业环评单位开展环境影响评价及竣工环境保护验收工作。项目位于北京市海淀区。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |  |
| 2 | 采购 内容 |  |  | ★ |  | 主要服务内容包括：收集并整理项目资料，开展现场调查、发现问题后提出改进措施、编制环境影响评价文件和竣工环境保护验收文件、给出可行性建议、参加专家评审会并答疑，修改完善后形成正式报批文件等工作。服务范围如下： 序号; 项目类型; 单价 （元）; 预计需求数量. 1; 医用加速器属于Ⅱ类射线装置 （包括直线加速器、射波刀、TOMO刀等）; 40000/台; 1台. 2; DSA; 5000/台; 6台. 3; Ⅲ类射线装置（包括DR、CT、牙片机、胃肠机、乳腺机等）; 5000/台; 11台. 4; 含源装置（包括伽马刀、血液辐照仪等）; 42000/台; 1台. 5; 丙级非密封放射性物质工作场所 （I-125粒子源使用场所等）; 3000/处; 3处. 6; 乙级非密封放射性物质工作场所 （包括I-131治疗、PET和SPECT工作场所等）; 5000/处; 3处. 7; Ⅳ、Ⅴ类放射源项目; 3000/处; 3处. 8; 回旋加速器; 50000/台; 1台. 注：1.以上项目及数量为大致参考，具体环评、验收项目及数量按需求方实际需求为准。 按需求开展环境影响评价工作或竣工环境保护验收工作。 2.环境影响评价工作、竣工环境保护验收工作按项目类型和单价标准综合考虑下浮率。 | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |  |
| 3 | 适用 标准 |  |  |  |  | ★ | 1. 满足《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，以及《军队生态环境保护条例》、《军队放射性同位素与射线装置环境安全管理规定》等有关法律法规的要求，并通过军队主管部门审批。 2.不低于国家、军队及行业相关规定的质量标准。 3.以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国内最新标准时，供应商提供的服务应进行调整至符合最新的标准，服务价格不做调整。 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |
| 4 | 服务要求 |  |  |  |  | ★ | 1.合同规定的管理、协调、配合与服务的责任和义务，以及与其他专业的现场协调配合工作。 2.环评项目、环保验收项目的材料检验和质量、工艺试验等均按国家、军队、行业相关规定执行。 3.严格按照需求单位要求时间进行现场踏勘，对相关资料做出详细分析，认证方案的环境可行性并提出意见与建议。 4.根据国家、军队、行业对建设项目环境影响评价文件的编制规范和编制内容要求，及工程进度要求，出具正式环境影响评价文件（包括但不限于环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表、安全分析报告等），并通过相关报批手续后提交需求单位。 5.根据国家、军队、行业对建设项目环保验收监测报告的编制规范和编制内容要求，出具正式竣工环保验收监测报告，并通过相关报批手续后提交需求单位。 6.报告内容完整，重点突出，涵盖但不限于项目基本情况（放射源／射线装置、环境质量现状）、评价依据、目标与评价标准、环境影响分析、安全与防护管理、结论与建议等。 7.供应商自行配备服务所需检测仪器且在检定有效期内，包括但不限于：X-γ检测仪、中子检测仪、表面沾污仪。 8.供应商负责环评项目的环境影响分析，参加环评项目的专家评审会，解答专家提问，修改和完善环境影响评价文件等工作。 9.供应商负责对验收对象进行核查和检测，根据环保验收现状监测结果提出验收意见及参加验收项目的专家评审会，解答专家提问，修改和完善竣工环保验收监测报告。 10.积极完成需求单位根据实际需求提出的临时性任务。 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |  | ★ | 1.供应商承接的需求单位所有服务项目，在服务过程中与第三方发生的任何纠纷均与需求单位无关，因此而产生的任何后果由供应商自行承担。 2.供应商必须前期慎重考查现场，环评范围内所有工作内容的报价均一次性包死，过程中不做调整。根据需求单位需求出具环境影响评价文件，必须符合现行的国家规范及标准。 3.供应商应积极配合需求单位相关业务需求，并且有义务对需求单位提出的问题及项目要求提供专业服务。 4.供应商指派的服务人员需签订保密协议，经过保密培训，对服务范围之外的工作内容不介入、不听、不传达、不询问。建立保密管理制度，定期对服务人员进行保密培训。 5.供应商出具的各类报告需符合国家最新相关规范，指派的服务技术人员若因未采取国家最新标准规范或工作失误造成评价审核工作不符合国家最新规范要求或未通过军队相关行业部门审核，须承担相应的责任及费用。 6.供应商需根据需求单位项目情况，制定服务方案与质量保证措施。质量要求须符合相关行业现行规范，质量合格，并经需求单位验收通过。 7.由于辐射工作场所区域特殊，为了不影响科室正常使用，供应商在投标报价时应充分考虑夜间、休息日加班等所产生的费用。 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |
| 6 | 人员要求 |  |  |  |  | ★ | 1.供应商拥有良好的环境评价工作质量保证体系，拟投入项目负责人为供应商全职工作人员（提供3-6个月公司缴纳社保证明），具备环境影响评价工程师证书、核安全工程师（二者同时具有），在中华人民共和国生态环保部环境影响信用评价信用平台中备案。 2.项目其他成员不少于2人，为供应商全职工作人员（提供3-6个月公司缴纳社保证明），具备环境影响评价工程师证书或环境工程相关专业初级及以上职称，在中华人民共和国生态环保部环境影响信用评价信用平台中备案。 3.供应商须在投标时明确项目组成员姓名，要求在项目实施期间项目负责人必须在现场。 4.供应商对投入各阶段人员确定后不得随意更改，如需人员变更需经过需求单位批准，对投入本项目的核心人员不得变更。 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 资格证书+社保证明+评价信用平台截图 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期限 |  | ★ |  | 1.服务期限：自合同签订之日起2年。 2. 单个项目期限：20个日历天。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 项目按需求单位要求时间完成服务任务并提交质量合格的环境影响评价成果文件或竣工环保验收监测报告，经需求单位验收且通过上级部门批准后，根据实际完成项目数量*合同单价，支付已完成项目100%合同金额。服务期限内总体费用不超过25万元。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 3 | 报价要求 |  | ★ |  | 1.供应商报价时应按环评项目明细进行单项报价及总价，并提供分项报价表。 2.供应商必须前期慎重考查现场，综合考虑报价，环评范围内所有工作内容的报价均一次性包死，过程中不做调整。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 4 | 履约保证金、质量保证金 |  | ★ |  | 履约保证金为1万元，由中标单位在签订合同时向需求单位足额缴纳。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 5 | 保密要求 |  | ★ |  | 1.在项目实施过程和运行过程中，环评单位对所获得的、有关需求单位或属于需求单位的各类资料及其他被认为是秘密的信息，未经需求单位同意，不得泄露给任何第三方。 2.任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。 3.上述秘密信息，环评单位只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。 4.环评单位应遵循需求单位各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。 5.在投标文件中应对该项内容提交书面承诺书，作为签定项目保密合同的依据，并作为合同密不可分的一部分。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 6 | 合同类型 |  | ★ |  | 固定单价合同 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 7 | 违约责任及处罚标准 |  |  |  |  | ★ | 1.供应商未按需求单位要求时间进场，罚款5000元，责令重新进场未果，取消其实施服务资格。 2.因供应商原因，未能按照合同规定时间提交正式项目环境影响评价文件，导致实际进度滞后，每推迟一天罚款2000元。 3.供应商项目负责人、相关人员必须按需求单位要求按时参加例会，未参加处罚500元／人次，迟到处罚100元／人次。 4.日常服务中，方法不符合规范要求，操作人员不服从管理，经需求单位提出不能及时改正，处200元／次的罚款。 5.因供应商原因，不能按需求单位要求完成临时环评任务的，每出现一次罚款2000元。环境影响评价应符合国家及行业标准。 6.严禁在工作场所抽烟，如发现此类情况第一次处以供应商200元罚款；如发生第二次则处以400元罚款，以此类推。如发现后未立即改正，则对供应商处以每次1000元罚款。 7.出现以上情况，罚款从合同应付款项中扣除。 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 企业承诺 |
| 供应商资格 |  | 1. 具有由国家认证认可监督管理部门或省级质量技术监督部门资质认定的且在有效期内的电离辐射《检验检测资质认定证书》。 2. 在生态环境部《环境影响评价信用平台》（http://114.251.10.92:8080/XYPT/）注册，且供应商诚信档案当前状态栏显示“守信名单”或“正常公开”。 3.具有国家保密局和国防科工局认证的相应保密资格，武器装备科研生产单位二级保密资格及以上，无涉外背景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |