| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3629 |  | 项目名称 |  | 医用病床 | 最高限价 （万元） |  |  | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  |  | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 2 |  | 付款及结算方式 |  |  | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 3 |  | 履约保证金/质量保证金 |  |  | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 4 |  | 产品包装和运输要求 |  |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 5 |  | 售后服务1 |  |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 原厂授权或者企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 售后服务2 |  |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 售后服务3 |  |  | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 售后服务4 |  |  | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （响应时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 备品备件要求（零配件） |  |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 10 |  | 物资编目编码、打码贴签要求 |  |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 11 |  | 知识产权和保密要求 |  |  | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 |  | ★ |  | 适用于各类病人治疗需要和卧床生活 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 长度范围 |  | ▲ |  | 2000～2200mm |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 3 | 宽度范围 |  | ▲ |  | 900～1070mm |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 4 | 高度范围 |  | ▲ |  | 500～700mm |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 5 | 床头床尾材质 |  |  |  | ABS |  |  | 否 |  |  |  |
| 6 | 床体骨架材质 |  |  |  | 钢管 |  |  | 否 |  |  |  |
| 7 | 床面材质 |  |  |  | 钢板 |  |  | 否 |  |  |  |
| 8 | 脚轮 |  | ▲ |  | 至少具备转向、中控刹车功能 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 轮圈 |  |  |  | 采用静音材料 |  |  | 否 |  |  |  |
| 10 | 护栏 |  |  |  | 具备升降功能 |  |  | 否 |  |  |  |
| 11 | 承重 |  | ▲ |  | ≥500KG |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 12 | 背部可调角度 |  |  |  | 不低于0～60度 |  |  | 否 |  |  |  |
| 13 | 腿部可调角度 |  |  |  | 不低于0～40度 |  |  | 否 |  |  |  |
| 14 | 床板升降高度 |  |  |  | 不低于500～700mm |  |  | 否 |  |  |  |
| 15 | 配置要求(包含但不限于） |  | ★ |  | 共计120张病床 单张床配置：置物架*1，输液架*1，床头柜*1，餐托板*1 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 16 | 验收标准方法 |  | ★ |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |