|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（1）** | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | **项目名称** | 电子内窥镜系统维修备件 | **最高限价 （万元）** | | 23.87 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的摄像头、内窥镜维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 更换全新内窥镜2条，型号：26003BA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 维修摄像头1个，型号：22220050，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（2）** | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | | **项目名称** | 高清内窥镜影像系统维修电切镜陶瓷内鞘，3D电子镜 | **最高限价 （万元）** | | 33 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | | 提供可兼容STORZ主机系统的3D电子镜、陶瓷内鞘维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 更换全新3D电子镜，型号：26605BA，性能达到新配件的质量标准 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 更换全新陶瓷内鞘，型号：27050XA，性能达到新配件的质量标准 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（3）** | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | **项目名称** | 高清内窥镜影像系统维修备件 | **最高限价 （万元）** | | 34.97 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的电子输尿管软镜、硬性输尿管镜、内窥镜维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 维修电子输尿管软镜1条，型号：11278V，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 更换全新硬性输尿管镜2条，型号：270001L，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | ★ | 更换全新内窥镜2条，型号：27005BA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（4）** | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | **项目名称** | 高清内窥镜影像系统 电子输尿管镜维修 | **最高限价 （万元）** | | 70.16 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的电子输尿管软镜、硬性输尿管镜维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 维修电子输尿管软镜2条，型号：11278V，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 维修电子输尿管软镜4条，型号：11278VS，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | ★ | 更换全新硬性输尿管镜，型号：270001L，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（5）** | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | | **项目名称** | 内窥镜维修 | **最高限价 （万元）** | | 66.12 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的电子镜、内窥镜维修 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 维修电子输尿管软镜3条，型号：11278VS，性能达到新配件的质量标准 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 维修电子膀胱软镜1条，型号：11272VP，性能达到新配件的质量标准 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | ★ | 更换全新内窥镜5条，型号：27005BA，性能达到新配件的质量标准 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（6）** | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | **项目名称** | 内镜影像系统附件维修 | **最高限价 （万元）** | | 40.36 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的内镜器械维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 更换全新膀胱镜闭孔器1条，型号：27026CO，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 更换全新膀胱镜闭孔器2条，型号：27026DO，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | ★ | 更换全新膀胱镜闭孔器6条，型号：27026BO，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 服务内容4 | ★ | 更换全新膀胱硬镜镜鞘1条，型号：27026C，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 服务内容5 | ★ | 更换全新膀胱硬镜镜鞘2条，型号：27026D，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 服务内容6 | ★ | 更换全新膀胱镜桥3条，型号：27025GF，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 服务内容7 | ★ | 更换全新膀胱镜鞘2个，型号：27026B，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 12 | 服务内容8 | ★ | 更换全新适配器2个，型号：27001G，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 13 | 服务内容9 | ★ | 更换全新抓钳2条，型号：27034FK，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 14 | 服务内容10 | ★ | 更换全新抓钳3条，型号：27424F，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 15 | 服务内容11 | ★ | 更换全新抓钳1条，型号：27034FL，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 16 | 服务内容12 | ★ | 更换全新导光束转接器1个，型号：495EW，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 17 | 服务内容13 | ★ | 更换全新膀胱镜剪刀1把，型号：27178A，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 18 | 服务内容14 | ★ | 维修摄像头2个，型号：TH110，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 19 | 服务内容15 | ★ | 维修显示器1台，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（7）** | | | | | | | |
| **项目编号** | 2024-JQ06-F5114 | | **项目名称** | 宫腔镜，腹腔镜备件维修 | **最高限价 （万元）** | | 23.56 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的内窥镜、导光束、摄像头维修 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 更换全新内窥镜，型号：26105BA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | ★ | 更换全新内窥镜，型号：27005BA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | ★ | 更换全新内窥镜，型号：27005FA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 服务内容4 | ★ | 更换全新内窥镜，型号：26003BA，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 服务内容5 | ★ | 更换全新导光束，型号：495ND，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 服务内容6 | ★ | 维修摄像头1个，型号：22220050，性能达到新配件的质量标准 | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |