采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划编号 | / | | 项目  名称 | 儿童早期综合发展管理系统 | 最高限价  （万元） | 26 | |
| 序号 | 需求  名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本  要求 | ★ | 采购一套“儿童健康管理平台”。平台软件模块包括：电子化门诊档案管理、个性化健康管理、专案管理（包含肥胖症专案、佝偻病专案、缺铁性营养不良专案、贫血专案等）、儿童综合评估管理，高危儿管理，营养膳食管理，宣讲管理，查询统计功能。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 2 | 电子化  门诊档案  管理 |  | 档案管理，与his系统对接绑定患者在院唯一标识号。补充家庭信息，分娩信息，体检信息等。 | | | 否 |  |
| 3 | 个性化健康管理 | | | | | | |
| 3.1 | 个人健康档案 |  | 为每个儿童建立个人健康档案，记录生长发育、疫苗接种、疾病史等信息，提供个性化的健康建议和管理方案。 | | | 否 |  |
| 3.2 | 生长  监测 | ▲ | 通过定期收集儿童的身高、体重、头围等生长指标，绘制生长曲线。包含生长发育筛查、眼病筛查，骨密度筛查，视力筛查等，并具有复诊提醒功能。采用WHO标准和国标两种类型的量表，来得出科学的生长发育检测与评价结果。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 4 | 专案管理 | | | | | | |
| 4.1 | 专病  专管 |  | 包括肥胖症专案、佝偻病专案、缺铁性营养不良专案、贫血专案、脑瘫儿专案、高胆红素血症专案等。实现专病专管，结构化电子病历。 | | | 否 |  |
| 4.2 | 实时  监测 |  | 支持对就诊儿童发育情况和营养情况及时评估监测。 | | | 否 |  |
| 5 | 高危儿管理 | | | | | | |
| 5.1 | 高危因素记录 |  | 记录高危因素情况，记录高危因素级别。 | | | 否 |  |
| 5.2 | 高危儿  随访 |  | 支持高危儿童进行动态评判，营养指导，发育指导。支持随访记录。 | | | 否 |  |
| 5.3 | 专案监控管理 |  | 针对不同疾病建立专案档案管理，进行多维度的数据采集、监控管理。 | | | 否 |  |
| 6 | 儿童综合评估系统 | | | | | | |
| 6.1 | 量表涵盖范围 | ▲ | 纳入各年龄段不同维度的评估量表大于100个，包括智力，语言，心理，发育，运动类等。 | | | 是 | 企业  承诺 |
| 6.2 | 核心  量表 | ▲ | 系统内置常用模板。并可根据输入的数据自动生成评估报告，得出结论。量表必须包含：智能化粗大运动功能评估，精细运动功能评估，粗大精细运动发育评估，蕾妮氏语言发育评估，象征性游戏测试评估，格塞尔婴幼儿发展评估量表等。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 6.3 | 评估  方式 |  | 根据量表特色及评估师的熟练程度包含≥5种评估方式，包括但不限于：简约评估、详细评估、表单评估、丹佛发育筛查测验专有评估、格塞尔发展量表专有评估等。 | | | 否 |  |
| 6.4 | 评估干预计划 |  | 系统内置常用模板。支持粗大或者精细运动功能评估可以根据评估报告自动生成干预计划（不少于80个干预项目）；其中每个干预需包含训练目标和训练方法详细说明。 | | | 是 |  |
| 7 | 膳食营养管理 | | | | | | |
| 7.1 | 营养  评估 |  | 带有营养筛查量表，支持营养膳食分析。 | | | 否 |  |
| 7.2 | 24H膳调配餐 |  | 支持24H膳调配餐。根据食物营养的摄入及摄入量制定食谱。 | | | 否 |  |
| 8 | 宣讲  管理 |  | 内置常用模板，并可根据内容实时更新。 | | | 否 |  |
| 9 | 保健指导建议 |  | 内置常用模板，并可根据内容实时更新。 | | | 否 |  |
| 10 | 家庭康复建议 |  | 内置常用模板，并可根据内容实时更新。 | | | 否 |  |
| 11 | 预警提醒功能 |  | 具有高危风险异常报告提醒功能。 | | | 否 |  |
| 12 | 查询统计功能 |  | 可以根据不同的查询条件，生成符合实际需求的查询结果。并根据建设方要求，提供相应查询界面。 | | | 否 |  |
| 13 | HIS系统对接 |  | 与医院HIS系统无缝对接，自动获取接口数据。如院方HIS系统更换，需免费重新对接。 | | | 否 |  |
| 14 | 数据管理 | | | | | | |
| 14.1 | 密码  交付 |  | 要求数据库管理员用户密码交付信息科。 | | | 否 |  |
| 14.2 | 备份  安全 |  | 须提供数据备份机制、数据重建机制由信息科审核。 | | | 否 |  |
| 14.3 | 容灾平台管理 |  | 须根据院方要求配合将数据库纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源体系平台。 | | | 否 |  |
| 14.4 | 交付  信息 |  | 要求系统上线后，医疗相关数据项的数据结构或字段说明性文件交付信息科，并随系统升级更新交付。 | | | 否 |  |
| 14.5 | 存储  介质 |  | 所有存有院方数据的存储介质不予返还。 | | | 否 |  |
| 14.6 | 数据管理模式 |  | 数据库运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，并纳入信息科数管统一管理。 | | | 否 |  |
| 15 | 综合实力 | | | | | | |
| 15.1 | 业绩  情况 |  | 提供近三年，不少于3家三级医院案例合同。 | | | 否 |  |
| 15.2 | 企业  要求 |  | 提供与本次投标产品相关的专利或软件著作权证书。 | | | 否 |  |
| 15.3 | 售后  要求 |  | 要求投标方具备售后服务点,提供至少2名售后服务工程师名单。 | | | 是 |  |
| 16 | 验收  方法 |  | 按照院方卫生信息化项目验收管理办法验收。 | | | 否 |  |
| 经济要求 | | | | | | | |
| 1 | 交货时间地点 | ★ | 合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 2 | 付款及  结算方式 | ★ | 签订合同且安装软件后付合同总金额的30%，验收合格后付合同总金额的65%。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量  保证金 | ★ | 验收合格满一年后，支付合同总金额的5%。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 4 | 产品包装和运输  要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 5 | 售后  服务1  （质保） | ★ | 软硬件质保期年限不低于3年。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 6 | 售后  服务2  （质保） | ★ | 每年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 7 | 售后  服务3  （质保） | ★ | 厂家工程师上门培训不少于3次。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 8 | 售后  服务4  （响应时间） | ★ | 质保期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后不低于30分钟内响应，不低于4小时内解决问题，若4小时内无法解决的硬件问题应及时提供相应的备用设备。提供7×24小时热线电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 9 | 备品备件要求  (零配件） | ★ | 提供维修及配件服务，提供软件免费升级和维护。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 10 | 专用  工具 | ★ | 提供配套专修工具和使用工具，无专用维修工具，可提供维护使用手册。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 11 | 知识  产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 否 | 企业  承诺 |
| 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |