|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3689** | | **项目名称** | | **认知功能评估与练习软件** | **最高限价**  **（万元）** | **46** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余的5% | | | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权（企业承诺） | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于脑功能损伤、脑卒中所致认知障碍的诊断及辅助康复 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 锻炼模块 |  | 具有认知、言语、评估模块 | 否 |  |
| 4 | 锻炼内容 | ▲ | 认知锻炼具有记忆力､注意力､计算力､执行力､感知觉等项目；言语锻炼具有听语理解､复述､阅读､命名､书写､言语流畅性等项目 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 评估模块管理 |  | 具有筛查评估量表､结果报告及打印､档案管理等功能 | 否 |  |
| 6 | 数据存储与统计 |  | 具有数据存储与统计功能,所有数据均可通过姓名､账号等信息进行检索､统计 | 否 |  |
| 7 | 认知疾病管理 |  | 可进行≥25种常见认知相关疾病的管理 | 否 |  |
| 8 | 流程管理 |  | 包括初步筛查､锻炼方案制定､锻炼方案执行､再测评等全流程管理功能 | 否 |  |
| 9 | 治疗方案 | ★ | 可根据评估结果自动生成详细的治疗方案,支持自定义锻炼方案的制定和调整管理 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 自动调整锻炼程序 |  | 可根据锻炼情况自动调整锻炼程序的难度 | 否 |  |
| 11 | 认知锻炼时间 |  | 可以自由调整认知锻炼时间 | 否 |  |
| 12 | 记忆矫正锻炼 | ▲ | 可针对记忆力损伤进行矫正锻炼 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 客户端 |  | 客户端支持PC和平板终端,实现患者的评估过程､锻炼记录等信息快速便捷收集 | 否 |  |
| 14 | 病人报告 |  | 可根据临床需要生成个性化的病人报告 | 否 |  |
| 15 | 疗效分析对比 |  | 可对于治疗前､中､后的患者进行量化的疗效分析对比管理 | 否 |  |
| 16 | 完成评估时间 | ▲ | 系统带有快速认知评估模块，可以在5分钟内完成评估，并出据相应报告 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 配置要求 | ★ | 主机1台，平板1台，打印机1台，台车1台 | 否 | 企业承诺 |