## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  | / |  |  | 项目名称 | CGF变速离心系统 | 最高限价（万元） | 29
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 可离心出胶状和液态两种形态的CGF，用于制造含有高浓缩生长因子纤维蛋白凝胶替代生物膜起屏障作用，可用于骨的大面积缺损时的骨再生技术 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | NMPA认证相关文件
3 | 专用程序 |  | ★ | 具备CGF、PRP专用程序 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 显示屏 |  | ▲ | 液晶屏操作，程序自由选择。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 转速 |  | ▲ | 最高转速≥4000转/分钟 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 角转子容量 |  |  | 可一次离心≥8只采血管 |  |  |  | 否
7 | 噪音控制 |  |  |  | ≤60dB(A) |  |  | 否
8 | 相对离心力 |  |  |  | ≥2200Xg |  |  | 否
9 | 搅拌器功能 |  |  |  | 自动搅拌 |  |  | 否
10 | 加热器温度设置范围 |  |  |  | 0℃~100℃ |  |  | 否
11 | 配置要求 |  | ★ | 离心机1台、搅拌器1台、加热器1台、工具盒1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
13 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺零配件供应≥8年。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
签字栏
需求拟定人员 |  |  | （由需求拟定经办人员签字）
需求部门 |  |  | （由需求部门领导签字）
技术部门 |  |  | （由技术部门领导签字）
注：1.采购单位编制采购需求时使用此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。

## Sheet2
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | CGF变速离心系统 |  | 采购计划编号 | /
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价 | 备注
1 | 一次性使用真空采血管 | 玻璃9ml | 2000 | 支 | 7.6万元
2 | 一次性使用真空采血管 | 塑料9ml | 1500 | 支 | 9.9万元
3 | 一次性使用真空采血管 | 肝素钠9ml | 1000 | 支 | 11.8万元