采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：（业务部门盖章） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 非粘性聚氨酯泡沫敷料 | 最高限价（万元） | | / | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于气管切开后处理，浅表肉芽第二期的体表伤口，临床上起到释放压力吸收渗液的作用 | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证 | | | | 否 | 注册证或备案凭证 |
| 3 | 泡沫结构 | ★ | 亲水性聚氨酯泡沫垫、非粘性伤口接触层，以及聚氨酯薄膜组成 | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 4 | 敷料质量 | ▲ | 敷料粘持性为7-14天，经伽马射线灭菌无残留，无重金属 | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 5 | 液体吸收量 | ▲ | ≥ 60g/100cm2 | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 6 | 阻水性 | ▲ | 在≥ 500mm 静水压中持续时间 ≥300s | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 7 | 液体吸透量 | ▲ | 24小时液体吸透量≥1.0g/cm2 | | | | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后，交付时间和地点由甲方指定。 | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | 验收后，三到六个月付款 | | | 否 | |  |
| 3 | 售后服务 | ★ | 24小时及时做出售后回应，有任何质量问题可退款退货，免费提供使用培训。 | | | 否 | | 企业承诺 |
| 说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理；  2.加注“▲”号的技术指标为重要指标；  3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料；  4..经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |