|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 项目名称 | 沙眼衣原体检测试剂盒（免疫荧光法） | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于检测生殖道样本中的沙眼衣原体 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 2 | 产品资格 | | ★ | 具有医疗器械注册证或医疗器械备案信息（凭证），有三类证者优先 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 3 | 企业资格 | | ★ | 具有合法取得的营业执照、医疗器械生产或经营许可证 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 4 | 检测方法 | | ▲ | 直接免疫荧光法 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 5 | 灵敏度 | | ▲ | ≥90% | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 6 | 特异性 | | ▲ | ≥95% | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 7 | 适用平台 | | ▲ | 荧光显微镜 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 8 | 检测时间 | | ▲ | 单样本检测时长≤1小时 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 9 | 有效期 | | ▲ | ≥12个月 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 10 | 储存条件 | | ▲ | 2～8℃避光保存 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 11 | 交叉反应 | | ▲ | 与奈瑟氏淋球菌、白色念珠菌、阴道加德纳菌、阴道毛滴虫无交叉反应 | | | | 否 | 提供证明  材料 |