## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3223 |  | 项目名称 | 倍频Nd：YV04眼科激光光凝机 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写商务条款响应偏离表，并按照备注要求提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  | 2024-JQ06-W3223 |  |  | 项目名称 | 倍频Nd：YV04眼科激光光凝机 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| 序号 |  | 需求名称 |  |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 基本要求 |  |  | ★ | 在手术室进行后节眼内激光电凝 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  |  | 资质认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 资质认证 |  |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 |  |  | 资质认证 |  |  | ★ | FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书 |
| 3 |  |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 激光波长 |  |  |  | 治疗激光波长532nm |  |  | 否 |  |
| 3.2 |  |  | 瞄准光束 |  |  |  | 瞄准光束波长635±15nm |  |  | 否 |  |
| 3.3 |  |  | 激光功率 |  |  |  | 激光功率≥1500mW； |  |  | 是 |  |
| 3.4 |  |  | 语音确认功能 |  |  | ▲ | 可在接入具有射频识别功能的附件时语音确认接入的附件型号和类型；在改变工作参数时语音确认工作参数 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.5 |  |  | 多功能脚踏功能 |  |  |  | 可通过脚踏板控制转换待机模式和工作模式；可通过脚踏板控制激光能量；可自定义两侧的脚踏开关 |  |  | 否 |  |
| 3.6 |  |  | 无线射频识别功能 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.7 |  |  | 可连接光纤类型 |  |  | ▲ | 可连接包含23Ga、25Ga激光光纤弯型，直型，弹性多种形态光纤 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.8 |  |  | 滤镜安全确认功能 |  |  | ▲ | 具备，在滤镜没有就位的情况下不能输出激光，再次提供了一个安全措施，确保接入的附件和工作参数正确 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.9 |  |  | 语音安全确认功能 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.10 |  |  | 二元激光连接开口 |  |  |  | 具备 |  |  | 是 |  |
| 4 |  |  | 配置要求 |  |  | ★ | 主机1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  |  | 验收标准方法 |  |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

2.无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可；

3.《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准。