采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  | 多功能皮肤测试分析仪 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过高清效果捕捉面部皮肤图像。可对表层和深层皮肤的病理特征进行定量分析，可对皮肤病理特征的综合分析和评估 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 全自动拍摄速度 | ▲ | ≤200秒 |  | 是 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书。 |
| 3 | 成像系统 | ▲ | 专用3D相机，像素≥3500万 |  | 是 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书。 |
| 4 | 光源技术 |  | 红光3D结构双目光栅结构光 |  | 否 |  |
| 5 | 3D建模精度 | ▲ | ≤0.2mm |  | 是 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书。 |
| 6 | 电脑配置 |  | 固态硬盘1T,内存32G |  | 否 |  |
| 7 | 储存方式 |  | 本地储存 |  | 否 |  |
| 8 | 展示形式 |  | 竖屏交互 |  | 否 |  |
| 9 | 操作端交互 |  | 支持在主机操作端做交互使用 |  | 否 |  |
| 10 | 遮光罩 |  | 黑布式遮光罩 |  | 否 |  |
| 11 | 光谱模式 |  | 至少包括RGB光、交叉偏振光、平行偏振光和UV紫外光 |  | 否 |  |
| 12 | 影像图种类 | ▲ | 至少包括8种皮肤影像 |  | 是 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书。 |
| 13 | 影像分析 |  | 支持皮肤分析、对比分析 |  | 否 |  |
| 14 | 分析报告 |  | 智能化一键生成诊断报告，并且支持扫码获取手机报告 |  | 否 |  |
| 15 | 配置要求1 | ★ | 设备主机1台 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 16 | 配置要求2 | ★ | 仪器专配电脑主机1台 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 17 | 配置要求3 | ★ | 显示器1台 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 18 | 配置要求4 | ★ | 产品使用手册1本 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格且质保期满后无质量问题支付剩余5% |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 无 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 质保年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 免费提供不少于1人次、1天的工程师维修及使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺 |