|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **样本管理信息系统** | | **项目编号** | **2025-JQ06-F3006** | **预算** | **25万元** |
| **序号** | **需求名称** | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | **备注（证明材料等其他要求）** |
| **技术要求** | | | | | | |
| 1 | 基本要求 |  | 基于临床实验室微生物学国标与行标要求，用于检验科微生物标本从接收到报告全流程智能化管理，数据查询和统计分析，可与院内现有系统对接。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 智能样本登记，智能拒收及让步接收规则，留档样本不合规记录。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 3 | 技术指标2 | ▲ | 智能匹配分离培养平皿种类，打印培养子条码、默认培养阴性结果。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 4 | 技术指标3 | ★ | 可实现药敏加做、追加药敏计价收费等功能。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 可进行血培养污染菌推断、报告结果自检、报告单药敏分级显示、结果互认。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 6 | 技术指标5 | ★ | 可进行系统权限设置，用户权限设置，申请项与平皿、样本类型、阴性默认结果关系设置； 样本号段设置、药敏折点、抗生素分组、分类、分级管理设置等。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 7 | 技术指标6 | ★ | 具备WHONET数据导出功能，使用WHONET小工具，各维度匹配whonet编码，可在个人电脑上运行导出文件。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 8 | 技术指标7 | ★ | 具备样本/菌株存储和管理功能，可实现样本/菌株入库，信息查询和统计分析。 | | | 提供证明材料：系统相关功能操作界面截图或软件说明书截图等。 |
| 9 | 技术指标8 | ▲ | 可与医院HIS系统做接口，数据结果及备注等附加信息均可准确传输至HIS端。 | | | 企业承诺 |
| 10 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 不低于50个工作站。（软件终端） | | | 企业承诺 |
| 11 | 配置名称2 （服务人员） | ▲ | 在京系统日常维护人员1人 | | | 企业承诺 |
| 11 | 数据管理技术要求1 | ★ | 交付数据库管理员用户密码需交付信息科 | | | 企业承诺 |
| 11.1 | 数据管理技术要求2 | ★ | 交付数据备份机制、数据重建机制需至信息科审核 | | | 企业承诺 |
| 11.2 | 数据管理技术要求3 | ★ | 按院方要求配合将数据库纳入院方容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源体系平台； | | | 企业承诺 |
| 11.3 | 数据管理技术要求4 | ★ | 系统上线后，交付相关相关数据库表字段的说明性文件至信息科，要求内容必须全覆盖系统界面上所涉及各类数据项，并随系统升级及时更新交付； | | | 企业承诺 |
| 11.4 | 数据管理技术要求5 | ★ | 所有存有院方数据的存储介质不予返还； | | | 企业承诺 |
| 11.5 | 数据管理技术要求6 | ★ | 数据库运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，并纳入信息科数管统一管理； | | | 企业承诺 |
| 11.6 | 数据管理技术要求7 | ★ | 质保期内根据院方要求提供相关国产化适配服务，无需另行收费。 | | | 企业承诺 |
| 12 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同进行质量验收，验收前须提交第三方软件测评报告。 | | | 企业承诺 |
| **经济要求（不接受负偏离）** | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 软件安装完毕付款30%，验收完成后付款70% | | | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 | ★ | 合同签署前企业需缴纳5%履约保证金并于验收完成后退还 | | | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | ★ | 验收完成后开始起算质保期，质保期3年，全年故障停机时间不高于1%（按365日/年计算)。 | | | 原厂授权或企业承诺 |
| 5 | 售后服务2  （质保） | ★ | 质保期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3  （质保） | ★ | 提供不少于1人次、2天的工程师维修培训。 | | | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 7\*24小时电话响应，故障响应时间≤2小时、出现场时间≤4小时、故障解决时间≤24小时 | | | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”的指标为关键指标，任意一项不满足要求即做废标处理；**  **2.加注“★”及“▲”标识的指标均需投标企业提供证明材料，证明材料为“企业承诺”的，在技术商务指标参数响应偏离表中的响应可视为承诺；**  **3.经济要求不接受负偏离。** | | | | | | |