## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 超短波电疗机 | 最高限价（万元） | 27
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于改善血液循环、消除炎症、加速组织的生长修复 |  |  | 否 | 技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | NMPA认证
3 | 输出功率 |  | ≤200W，允许偏差±20% |  |  | 否
4 | 工作频率 | ★ | 27.12MHz，允许偏差±0.6% |  |  | 否 | 技术白皮书
5 | 治疗时间 |  | 具备10min、15min、20min、25min、30min |  |  | 否
6 | 脉冲调制频率 |  | 疏波最小频率≤70Hz，允许偏差±15%；密波最大频率≥350Hz，允许偏差±15% |  |  | 否
7 | 脉冲强度 | ★ | 范围：（20~280）MT， 偏差：20MT时±6MT，280MT时±56MT |  |  | 否 | 技术白皮书
8 | 脉冲频率 |  | 至少包含（20~80）MT/min |  |  | 否
9 | 长波段 | ★ | 至少包含（321~579）nm |  |  | 否 | 技术白皮书
10 | 使用电源 |  | 电压220V，频率50Hz，额定输入功率≤900VA |  |  | 否
11 | 工作时间 |  | 连续工作≥4h |  |  | 否
12 | 配置要求 | ★ | 主机6台、电感电极6套、电感电极线6条、机械臂6个 |  |  | 否 | 企业承诺
| 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 无
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
备注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet2
医疗设备需求明细表
需求门诊部 | 设备名称
使用科室 | 联系人 | 联系方式
设备需求
需求描述
重点需求
需求拟定人员签字
门诊部领导签字