## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同后付30%，物资到货并验收合格后付68%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余2% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间＜5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 利用声光诱导脑波同步原理，有效整合声、光、电刺激三要素，使脑波与声光电频率同步，达到调节脑波节律的目的 |  | 否 | 产品操作手册/技术说明 |
| 2 | 管理端主机 |  |  | 管理端主机支持与治疗终端设备进行无线通讯，可对终端运行情况进行监控和数据管理。包含电脑、管理软件、台式治疗终端、便携治疗终端等组成部分 |  | 否 |  |
| 2.1 | 屏幕尺寸 |  |  | ≥19英寸 |  | 否 |  |
| 2.2 | 主机性能 |  |  | CPU：4核8线程及以上；主频：≥2.8GHz；内存≥8GB；硬盘≥256GB |  | 否 |  |
| 2.3 | 终端连接数 |  |  | 治疗终端连接数≥5路 |  | 否 |  |
| 3 | 台式终端 |  | ▲ | 每台台式治疗终端支持同时2路及以上声、光、电输出，单台终端支持独立使用 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3.1 | 屏幕 |  | ▲ | 液晶触控屏幕，尺寸≥5英寸 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3.2 | 操作方式 |  | ▲ | 支持触摸屏及实体旋钮操作方式，触摸屏及旋钮均可操作，声、光、电刺激输出强度可单独可调 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 便携终端 |  | ▲ | 每台便携治疗终端支持1路及以上声、光、电输出，单台终端支持独立使用 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4.1 | 屏幕 |  | ▲ | 液晶屏幕，尺寸≥2英寸 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4.2 | 操作方式 |  | ▲ | 支持实体按钮操作，声、光、电刺激输出强度可单独可调 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 刺激信号 |  |  | 具备声、光、电协同刺激功能 |  | 否 |  |
| 5.1 | 刺激模式 |  |  | 终端具有光刺激模式输出、声刺激模式输出、电刺激模式输出（声光诱导脑波同步疗法、电刺激疗法）协同治疗等模式。 |  | 否 |  |
| 5.2 | 电刺激指标 |  | ▲ | 脉冲频率1.2 Hz±5%，脉冲宽度1 ms±10%，幅值0 V～130 V±10 V，支持200档及以上 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5.3 | 光刺激指标 |  | ▲ | 光刺激可独立调节，调节强度≥10档 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5.4 | 声刺激指标 |  | ▲ | 声刺激可独立调节，调节强度≥10档 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 治疗方案 |  | ▲ | 内置治疗训练方案≥14种。台式治疗终端可独立使用，也可以连接电脑管理软件，配合软件进行治疗。便携治疗终端可独立使用，也可连接电脑管理软件，配合软件进行治疗。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 |  | 软件系统 |  | 主机、台式终端、便携终端具备支持治疗使用的软件功能 |  | 否 |  |
| 7.1 |  | 可视化功能 |  | 可视化方案选择功能，可根据病人症状自由选择不同物理通道和不同治疗方案 |  | 否 |  |
| 7.2 |  | 管理功能 |  | 病员管理功能，新建、编辑病员信息，可保存每一次治疗记录，并可打印治疗报告。治疗过程管理功能，实时监测治疗过程中的时间、通道、方案等信息，自动提示治疗状态，自动上传治疗记录，并提示保存，无需专人监管 |  | 否 |  |
| 7.3 |  | 连接提示 |  | 实时显示物理通道连接状态 |  | 否 |  |
| 7.4 |  | 计时功能 |  | 治疗中显示倒计时，提示本次治疗的剩余时间 |  | 否 |  |
| 8 |  | 配置要求 | ★ | 管理端主机1台；台式终端1台；用户管理软件1套；便携治疗端3台；脉冲光刺激专用匀光膜眼罩：5套；脉冲声刺激专用耳机：5套；专用电刺激线：5根； |  | 否 | 企业承诺 |
| 1、▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分； 2、★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 3、相关证明材料须为彩页、技术白皮书、说明书、第三方检测报告等有效的证明材料，由评审专家认定是否满足技术要求； 4、★和▲标识的指标均需投标企业按照备注要求提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  |