|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 项目名称 | 一次性trocar | 最高限价（万元） | 30 | |
| 序号 | | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 一次性使用腹腔镜用穿刺器200套，用于腔镜手术中穿刺腹腔、对腹腔内输送气体,并建立内窥镜和手术器械从外界进出腹腔的通道时使用 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA认证 | | | | 否 | 证书复印件 |
| 3 | 结构 | |  | 使用医用高分子材料制作，由穿刺套管和穿刺针组成。套管头端可拆卸，有进气孔、螺纹管身且有免转换密封系统。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 规格 | |  |  | | | |  |  |
| 4.1 | 长度 | | ★ | 套管长度≥100mm | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4.2 | 直径 | | ★ | 套管内径＝12mm | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 效期 | | ▲ | 交付时耗材在效期内，且效期≥12个月 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织进行质量验收 | | | | 否 | 企业承诺 |