## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于临床阴道炎患者的检测、愈后评估 | 否 | 注册证或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 软件系统 | ▲ | 须与主机为同一品牌 | 否 | 注册证 |
| 4 | 形态学分析 | ▲ | 通过革兰氏染色的方法，对常见病原体及菌群种类、菌群密集度、优势菌、Nugengt评分 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 检测项目 |  | 至少包含过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值 | 否 |  |
| 6 | 显微镜 | ▲ | 与主机为同一品牌，最高总放大率≥1000倍 | 否 | 注册证和技术白皮书 |
| 7 | 显微镜配置 | ▲ | 具备目镜、物镜和物镜转换器 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 显微镜功能 |  | 支持对样本自动对焦、扫描与自动采集 | 否 |  |
| 9 | 液路监测功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 故障报警功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 检测速度 |  | ≤12分钟/个，≥45T/小时 | 否 |  |
| 12 | 自动化 | ▲ | 图像识别运用神经网络技术的自动AV分析方法及系统 | 否 | 相关证书 |
| 13 | 染色仪 | ▲ | 与主机为同一品牌，无缝对接自动生物显微镜。染液量可调节 | 否 | 注册证和技术白皮书 |
| 14 | 配置要求 | ★ | 阴道炎自动检测工作站1套、全自动革兰染色仪1台、生物显微镜1台 | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 15 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，报价供应商技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，报价供应商技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 50人份/盒 | 800 | 人份 | 8 |  |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中全部耗材（开展项目）逐一报价，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“封闭耗材（试剂）描述”要求，并提供相关证明材料，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也须一同报价；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认。