|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 项目名称 | 氯、碘中和增菌培养基 | ） |  | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于含有氯、碘或过氧化物消毒剂样品的采样增菌培养 | | | | 否 | 证明材料 |
| 2 | 产品的性能指标 | | ★ | 含有蛋白胨、牛肉粉、氯化钠、硫代硫酸钠等 | | | | 否 | 证明材料 |
| 3 | 产品性质 | | ▲ | 用于体外诊断，一次性使用，使用后销毁。 | | | | 否 | 证明材料 |
| 4 | 质量控制 | | ▲ | 提供厂家质控报告，样本的收集、储存、处理、运输应严格执行无菌操作，避免污染。 | | | | 否 | 证明材料 |
| 5 | 规格要求 | |  | 50ml/瓶 | | | | 否 | 证明材料 |
| 6 | 有效期 | | ★ | ≥一年 | | | | 否 | 证明材料 |
| 7 | 储存条件 | |  | 5-25℃避光保存 | | | | 否 | 证明材料 |
| 8 | 环境湿度 | |  | ≤80% | | | | 否 | 证明材料 |