## 设备
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  | 2025-JQ06-W3043 |  | 项目名称 | 全自动血液分析仪 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 主要用于门急诊、大量体检病人对血常规、CRP检测需求 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | ※资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测方法 |  |  | 半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术和胶乳增强免疫散射比浊法。 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
4 | 进样方式 |  | ▲ | 静脉血和末梢全血均可自动批量进样和手动进样。 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
5 | 样本类型 |  |  | 静脉全血、微量全血、微量预稀释血、体液。 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
6 | 检测速度 |  | ▲ | CBC＋DIFF＋CRP ≥110样本/小时 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
7 | 低值白细胞多倍进样一次完成检测 |  |  | 具备 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
8 | 血液模式 |  | ▲ |  |  |  | 否
8.1 | 报告参数 |  |  | ≥37个参数 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
8.2 | 散点图 |  |  | ≥2 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
9 | 体液检测报告参数 |  |  | ≥7项体液报告参数 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
10 | 体液检测检测速度 |  |  | ≥40T/H |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
11 | 高荧光细胞（HFC）提示肿瘤细胞报警功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
12 | 全血CRP校正血细胞体积影响 |  | ▲ | 可同时校正白细胞、红细胞、PLT体积的影响 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
13 | CRP检测线性范围 |  |  | CRP检测线性范围0.2mg/L～320mg/L |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
14 | CRP检测报告参数 |  |  | CRP检测报告参数CRP、FR-CRP、hs-CRP |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
15 | 自动回退 |  | ▲ | 具备检测结果异常时可自动回退复检功能 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
16 | 显示类型 |  |  | 彩色液晶触摸屏 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
17 | 溯源性 |  |  | 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 |  |  | 否 | 溯源文件
18 | 互联网功能 |  |  | 可连接HIS、LIS系统 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
19 | 报警及安全指标 |  |  | 具备设备指标异常提示 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
20 | 配置需求（单台套） |  | ★ | 主机1台、配套电脑1套、进样器1套、打印机1台 |  |  | 否 | 企业承诺
21 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺及注册证
22 | （试剂）要求
23 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分；▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥5项，“参数指标正负偏离情况”得0分；
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；2.经济要求不接受企业负偏离。

## 耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动血液分析仪 |  | 编号 | 2025-JQ06-W3043
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 白细胞 |  | 2000 | 人份
2 | 中性粒细胞百分比 |  | 2000 | 人份
3 | 淋巴细胞百分比 |  | 2000 | 人份
4 | 单核细胞百分比 |  | 2000 | 人份
5 | 嗜酸性粒细胞百分比 |  | 2000 | 人份
6 | 嗜碱性粒细胞百分比 |  | 2000 | 人份
7 | 中性粒细胞绝对值 |  | 2000 | 人份
8 | 淋巴细胞绝对值 |  | 2000 | 人份
9 | 单核细胞绝对值 |  | 2000 | 人份
10 | 嗜酸性粒细胞绝对值 |  | 2000 | 人份
11 | 嗜碱性粒细胞绝对值 |  | 2000 | 人份
12 | 红细胞 |  | 2000 | 人份
13 | 血红蛋白 |  | 2000 | 人份
14 | 红细胞压积 |  | 2000 | 人份
15 | 平均红细胞体积 |  | 2000 | 人份
16 | 平均血红蛋白含量 |  | 2000 | 人份
17 | 平均红细胞血红蛋白浓度 |  | 2000 | 人份
18 | 红细胞分布宽度SD |  | 2000 | 人份
19 | 红细胞分布宽度CV |  | 2000 | 人份
20 | 血小板 |  | 2000 | 人份
21 | 血小板压积 |  | 2000 | 人份
22 | 血小板平均体积 |  | 2000 | 人份
23 | 血小板分布宽度 |  | 2000 | 人份
24 | 大血小板数目 |  | 2000 | 人份
25 | 大血小板比率 |  | 2000 | 人份
26 | CRP |  | 2000 | 人份
| 1-25项为血常规项目 |  | 2000 | 人份 | 1.2
| CRP |  | 2000 | 人份 | 2.4
注：在耗材报价时，供应商按照《封闭耗材(试剂)用量测算表》中最后2行报价