| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于常规免疫项目；至少包括：心脏标志物、甲状腺功能、性激素、肿瘤标志物、传染病等 | 否 | 提供彩页或者技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 提供注册证 |
| 3 | 检测方法 | ★ | 采用直接化学发光法（标记物为吖啶酯或三联吡啶钌） | 否 | 产品彩页或者操作手册 |
| 4 | 检测速度 |  | 单套设备测试速度≥580测试/小时 | 是 |  |
| 5 | 检测样本类型 |  | 样本类型包括血清、血浆、全血、尿液等 | 否 |  |
| 6 | 试剂通道 |  | 总试剂通道数≥90个，自带冷藏功能 | 是 |  |
| 7 | 加样系统 | ▲ | 采用一次性加样头加样 | 否 | 产品彩页或者操作手册 |
| 8 | 检测项目 | ★ | 可开展与仪器同品牌配套试剂检验项目≥50项，必须包含肿瘤标志物（癌胚抗原、鳞状细胞癌抗原等）、心脏标志物（肌酸激酶MB同功酶、肌红蛋白等）、甲状腺功能类（促甲状腺激素等）、激素（胰岛素、抗缪勒试管激素等）等检测项目。 | 是 | 产品注册证 |
| 9 | 样本位 |  | 同时在机样本管数量≥380个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测 | 是 |  |
| 10 | 机载试剂位 | ★ | 机载主试剂位≥42个/单模块 | 是 | 产品彩页或者操作手册 |
| 11 | 试剂稳定性 | ▲ | 试剂机上稳定时间≥90天 | 是 | 产品彩页或者操作手册 |
| 12 | 定标方式 |  | 两点定标 | 否 |  |
| 13 | 拓展功能 |  | 须模块化设计，具有可拓展功能，可以通过前、后处理、轨道与科室现有设备连接组成流水线 | 否 |  |
| 14 | 配置要求1 | ★ | 主机一台、开机配套试剂一套、性能验证试剂一套等 | 否 | 配置单或交货清单 |
| 15 | 配置要求2 | ★ | 能与医院HIS、LIS系统进行对接，并提供对接费用 | 否 | 配置单或交货清单 |
| 16 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 企业承诺或 注册证 |
| 17 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |