采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 人工血管 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | | / | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于血管旁路连接，以及改良FONTAN手术等 | | | 否 | 证明材料 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具有医疗器械注册证 | | | 否 | 证明材料 |
| 3 | 型号 | | ★ | 型号包括直径3.5mm-22mm,可用于不同年龄患儿 | | | 否 | 证明材料 |
| 4 | 结构 | | ▲ | 是非织造型，膨体聚四氟乙烯组成（ePTFE） | | | 否 | 证明材料 |
| 5 | 特性 | | ▲ | 具有微孔结构（节点与纤维间隙） | | | 否 | 证明材料 |
| 6 | 物理特性 | |  | 薄壁型柔顺性高适合弯曲部位，带环型号抗折性强 | | | 否 | 证明材料 |
| 7 | 特性 | | ▲ | 具有纵向延展性和外加强膜 | | | 否 | 证明材料 |
| 8 | 组成 | | ▲ | 膨体聚四氟乙烯材料，部分型号带支撑环 | | | 否 | 证明材料 |
| 9 | 物理特性 | |  | 壁薄、部分型号具有肝素涂层 | | | 否 | 证明材料 |
| 10 | 外观 | | ▲ | 清洁，光滑、柔顺、无扭结 | | | 否 | 证明材料 |
| 11 | 灭菌 | | ▲ | 环氧乙烷灭菌，无残留 | | | 否 | 证明材料 |