+采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 | | |  | | | 项目名称 | 腹腔镜及开腹手术器械包 | 最高限价（万元） | 35 | |
| 序号 | | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 基本要求 | | ★ | 用于开展腹腔镜及开放下手术 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | | 标准规范 | | ★ | 提供备案凭证或注册证。 | | | | 否 | 注册证及相关认证材料 |
| 3 | | 器械要求 | | ★ | 钳无缺齿、烂齿和毛刺, 完整、无锋棱、毛刺 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 4 | | 器械材质 | | ★ | 所用器械材质为医用不锈钢或聚合物材料 | | | | 否 | 检测报告或彩页或其他认证材料 |
| 5 | | 双极电凝钳（腔镜） | |  | 双极电凝钳，直径5毫米，弯分离钳头中空钳头可选，长度330毫米，三分拆，高温高压消毒 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 6 | | 无创肠钳（腔镜） | |  | 无创肠钳，细齿、中空、双动钳头、三分拆、直径5毫米、长度330毫米 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 7 | | 精细剪 | |  | 精细剪，总长200mm，弯，镶片 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 8 | | 止血钳 | |  | 止血钳，总长160mm，弯，全齿，精细 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 9 | | 海绵钳 | |  | 海绵钳，总长250mm，头宽10mm，弯有齿 | | | | 否 | 注册证或说明书 |
| 10 | | 持针钳 | |  | 持针钳，总长180mm，直窄，镶片0.3 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 11 | | 分离结扎钳 | |  | 分离结扎钳，总长240mm，工作端71mm×12mm，弯，半齿 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 12 | | 显微止血夹 | |  | 显微止血夹，总长69mm，直，1×2凹凸齿，弹簧式 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 13 | | 主动脉阻断钳 | |  | 主动脉阻断钳，总长140mm，双角弯，双齿 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 14 | | 组织镊 | |  | 组织镊，总长200mm，工作端2mm，镶片 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 15 | | 气腹针 | |  | 气腹针，总长200mm，直径2.5mm | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 16 | | 单极剪 | |  | 单极剪，总长420mm，杆径5mm，弯 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 17 | | 单极分离钳 | |  | 单极分离钳，总长330mm，杆径5mm，刃长20mm，网纹齿 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 18 | | 单极抓钳 | |  | 单极抓钳，总长420mm，杆径5mm，刃长24mm | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 19 | | 弯针持针器 | |  | 弯针持针器，总长330mm，杆径5mm，直头 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 20 | | 取石钳 | |  | 取石钳,总长330mm，杆径5mm，胆，直开口 | | | | 否 | 注册证或彩页 |
| 21 | | 质量认证 | | ▲ | 产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应不低于“b级”的规定 | | | | 否 | 质量检测报告 |
| 22 | | 配置要求 | | ★ | 双极电凝钳（腔镜）\*5，无创肠钳（腔镜）\*5，精细剪\*10，止血钳\*10，海绵钳\*10，分离结扎钳\*10，显微止血夹\*8，主动脉阻断钳\*8，组织镊\*8，气腹针\*2，单极剪\*4，单极分离钳\*10，单极抓钳\*5，弯针持针器\*5，取石钳\*5 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | | | ★ | 保修年限不低于1年 | | | | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |