采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | | 2025-JQ06-W3321 | | | 项目名称 | DNA建库试剂盒 | 最高限价（万元） | 45 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 适用于DNBSEQ 高通量测序平台的一步法酶切建库试剂盒*。* | | | | 否 | 产品说明书 |
| 2 | 技术指标1 | | ★ | 规格：8或96反应/盒 | | | | 否 | 产品说明书 |
| 3 | 技术指标2 | | ★ | 可提供数量：60盒 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标3 | | ★ | 应用：对人、动物、植物、微生物、宏基因组及FFPE样品均有良好的建库效果，可用于自动化建库生产。 | | | | 否 | 产品说明书 |
| 5 | 技术指标4 | | ★ | 质量：适用于500 pg - 1μg基因组DNA、全长cDNA和其他来源DNA的建库。 | | | | 否 | 产品说明书 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 2年内，产品有任何质量问题，可以8小时内提供技术支持，如有需要24小时内上门给出解决方案。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 如产品有问题，可提供退换货服务。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 专用工具 | | ★ | 应提供相应的配套专修工具和使用工具。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 知识产权 | | ★ | 报价供应商应当保证需求部门在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购部门提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归需求部门所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 评审方法 | | | 经评审的最低价法 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | | |