采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2025-JQ06-W3254 | | | 项目名称 | 台式培养箱 | 最高限价（万元） | 45 | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | | | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 该产品适用于胚胎细胞的培养 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书、注册证 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备FDA认证或CE认证 | | | | | 否 | 认证材料 | |
| 3 | 培养室温度精确度 | |  | ≤±0.2℃ | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 4 | 加热方式 | | ▲ | 以热传导为主，底板加热 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 5 | 物理特性 | |  | 重量≤22KG 尺寸≤530mm宽×270mm深×420mm高 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 6 | 气体供应 | | ★ | 预混合三元气体 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 7 | 培养方式 | | ★ | 湿式培养 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 8 | 使用年限 | |  | ≥6年 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 9 | 容积 | | ▲ | 存放培养皿数量，大皿≥8个，或小皿≥20个 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 10 | 报警及安全指标 | |  | 温度、气流、气体压力等在设定范围外均可报警 | | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 11 | 配置要求 | | ★ | 台式培养箱三套 | | | | | 否 | 企业承诺 | |