| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于眼角膜浅表层缺损临时性覆盖 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 材质 |  | 人胎盘内层 | 否 |  |
| 4 | 性状 | ★ | 湿态 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 规格尺寸 | ▲ | ①长≥5mm、宽≥5mm、厚度≤0.1mm ②长≥10mm、宽≥10mm、厚度≤0.1mm ③长≥15mm、宽≥10mm、厚度≤0.1mm ④长≥20mm、宽≥15mm、厚度≤0.1mm ⑤长≥20mm、宽≥20mm、厚度≤0.1mm ⑥长≥25mm、宽≥20mm、厚度≤0.1mm ⑦长≥35mm、宽≥35mm、厚度≤0.1mm | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 高生物活性 |  | 具备 | 否 |  |
| 7 | 缝合强度 |  | ≥0.02N | 否 |  |
| 8 | 拉伸强度 |  | ≥1MPa | 否 |  |
| 9 | 储存条件 |  | ≤-14℃ | 否 |  |