| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 白内障手术时用于瞳孔扩大的辅助器械 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 配置要求 | ★ | ≥5只/包，由钩、手柄和固定器组成 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 材质 | ▲ | 高分子或不锈钢 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 总长度 | ▲ | ≥8mm | 否 | 相关证明材料 |