**采购需求表（物资类）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | | 2025-JQ06-H3003 | | 项目名称 | 一次性使用软组织夹 | 最高限价（万元） |  | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 内镜下治疗时使用，用于消化道组织的闭合/抓取 | | | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | NMPA官方认证 | | | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 夹子结构 | | ▲ | 夹子由夹头和操作手柄构成，夹头由固定的中央杆和两侧夹片构成，操作手柄可分别操控单侧夹片，独立开/闭，互不干扰 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 防止滑脱方式 | | ▲ | 中央杆有防滑齿，在夹闭过程中固定和防止滑脱 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 夹子转功能 | | ▲ | 旋转手柄可实现夹片同步旋转 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 夹闭创面大小 | |  | 夹闭大创面，创面跨距≥2.0cm | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 一次性使用灭菌包装 | |  | 一次性使用，环氧乙烷灭菌 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 签订合同后，根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 验收完成后，半年内付100% | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 | | ★ | 收到货后，如有质量问题24小时内响应，一个月内可联系退换货，并在3-5个工作日完成 | | | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 | | | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分；  ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥4项，“参数指标正负偏离情况”得0分。 | | | | | |
| 注：1．★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2．经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |